Białystok,2022.07.08

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach tutejszego Domu.

Odpowiedzi na zapytania

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019r., poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi:

- Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

- Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli.

- Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzająca możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Zamawiający posiada opinie konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach.

- Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Zamawiający potwierdza, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

- Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa, jest ona sprawna i zgodna 
z istniejącymi przepisami

- Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, 
a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Przycisk PWP istnieje na obiektach  (rysunek E-2). Wykonawca wykonuje przyciski PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej

- Czy obiekty  wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?”

Zamawiający informuje, że obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, nie są objęte formą ochrony konserwatorskiej.

- Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Tak, dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy. Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji -5W/+20W

- W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji -5W/+20W

- Czy Zamawiający dopuszcza panele o innych wymiarach i wadze niż opisane 
w załączniku nr 6?

Zamawiający nie dopuszcza paneli o innych wymiarach, należy zastosować moduły fotowoltaiczne o wymiarach dostępnych w projektach.

- Czy Zamawiający dopuszcza panele o parametrach lepszych niż wymienione 
w załączniku nr 6?

Zamawiający nie dopuszcza paneli o lepszych parametrach,  należy zastosować moduły fotowoltaiczne o wymiarach dostępnych w projektach.

- Czy niedołączenie na etapie składania ofert, dokumentów wymienionych w rozdz. XIV pkt 1. d-h SWZ, będzie skutkować odrzuceniem oferty? Czy Zamawiający przewiduje wezwanie do uzupełnienia tych dokumentów?

Kosztorys ofertowy (pkt XIV 1e SWZ) jako składnik cenotwórczy oferty nie podlega wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. Pozostałe dokumenty będą podlegać ewentualnemu wezwaniu do uzupełnienia.

- Prosimy o podanie identyfikatora postępowania na miniportalu. Na dziś nie można wyszukać postępowania.

Identyfikator postępowania ff09438c-387d-4ef3-b77f-eb40ed6a2871.

- Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego w pliku PDF.

- Do ilu PPE mają zostać podłączone instalacje?

Zamawiający informuje, że instalacje maja zostać podłączone do jednego PPE

- Czy Zamawiający wymaga konstrukcji bezinwazyjnej?

Zamawiający wymaga konstrukcji bezinwazyjnej

- Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcje muszą być wyposażone w wiatrownice?

Zamawiający potwierdza, ze konstrukcje musza być wyposażone w wiatrownice

- Czy Zamawiający dopuści inwertery 25 KW z maksymalnym prądem wyjścia 40A?

Zamawiający dopuści inwertery 25 KW z maksymalnym prądem wyjścia 40A

- Proszę o wyjaśnienie  czy w zapisie znamionowa moc wyjściowa AC - 55 W nie wdał się błąd?

Zamawiający informuje, że w zapisie pojawił się błąd. Powinno być moc wyjściowa AC – 15 000 W

- Czy Zamawiający dopuści inwerter 15 kW  z maksymalnym prądem wyjścia 27 A, 
i maksymalnym prądem wejścia 26A?

Zamawiający dopuści inwerter 15 kW  z maksymalnym prądem wyjścia 27 A, 
i maksymalnym prądem wejścia 26A.

- Czy jeżeli Wykonawca wpisze w kryterium oceny ofert  : - "okres gwarancji 7 lat " to Zamawiający uzna to za punktację o wartości 20% czy 10% ?

Wykonawca przy wpisaniu 7 lat gwarancji otrzyma 20 punktów.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Konrad Bobowski

Dyrektor

Wojciech Jocz