Białystok,2022.10.20

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach tutejszego Domu.

Odpowiedzi na zapytania

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019r., poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi:

1. Czy dostawa i montaż optymalizatorów jest w zakresie prac Wykonawcy?

Zamawiający nie wymaga stosowania optymalizatorów w przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej.

2. Czy Zamawiający dopuści inwertery o nominalnym napięciu wejściowym DC -620V?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o nominalnym napięciu wejściowym DC -620V

3. Czy Zamawiający dopuści inwertery o maksymalnym prądzie wejściowym 36x3 A

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o nominalnym napięciu wejściowym DC -620V

4. Czy Zamawiający dopuści panele o liczbie ogniw 144?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o liczbie ogniw 144.

5. Proszę o informację jaką należy zastosować konstrukcję , czy balastową zwykłą 
z wiatrownicami , czy balastową podniesioną bez wiatrownic ?

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować konstrukcję balastową podniesioną bez wiatrownic (dedykowaną dla paneli bifacjalnych).

Wymóg stosowania wiatrownic dotyczy tylko sytuacji, gdyby w przypadku braku dostępności na rynku wymaganych przez projekt konstrukcji wsporczych, wykonawca za zgodą zamawiającego zastosował jednak konstrukcje balastową zwykłą przeznaczoną wyłącznie dla paneli jednostronnych.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Konrad Bobowski

Zastępca Dyrektora

Joanna Kryńska