Białystok,2022.10.21

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach filii tutejszego Domu.

Odpowiedź na zapytanie

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019r., poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.

Treść zapytania i odpowiedź:

1. Prosimy o zmianę zapisów w Opisie wymagań - załącznik nr 6, dotyczących parametrów technicznych inwertera. Wymagane nominalne napięcie wejściowe DC-750VDC na 620VDC, gdyż wymagany zapis ogranicza zasadę konkurencyjności i wskazuje na inwerter przystosowany do pracy z optymalizatorami mocy, a w niniejszej specyfikacji nie ma informacji o konieczności zastosowania optymalizatorów mocy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o nominalnym napięciu wejściowym DC -620V. Odpowiedź na to zapytanie została zamieszczona na naszej stronie w dniu wczorajszym.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Konrad Bobowski

Zastępca Dyrektora

Joanna Kryńska