Białystok,2023.09.29

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie remontu pomieszczeń na I piętrze budynku D w tutejszym Domu.

Odpowiedź na zapytanie

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022r., poz. 1710) udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.

Treść zapytania i odpowiedź:

Przedmiar przedstawiony do SWZ nie uwzględnia następującego zakresu robót

- Wyniesienie mebli

- Demontaż osprzętu na ścianach i sufitach (oprawy, gniazdka, łączniki, elementy ppoż. itd.)

- Zabezpieczenie tynku mozaikowego na korytarzach

W związku  z tym:

Ad. 1 Czy zamawiający wyniesie meble przed rozpoczęciem robót?

Ad. 2 Czy Zamawiający zdemontuje lub zabezpieczy osprzęt na swój koszt?

Ad. 3 Czy ująć to w kalkulacji oferty?

Ad.1 Wyniesienie mebli jest po stronie Wykonawcy i należy to ewentualnie uwzględnić 
w kalkulacji oferty. Meble w zabudowach tzw. stałych zostają na swoich miejscach. Obowiązkiem wykonawcy będzie tylko ich osłonięcie/zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ad.2 Demontaż osprzętu jest po stronie Wykonawcy i należy to ewentualnie uwzględnić 
w kalkulacji oferty.

Ad.3 Tynk mozaikowy na korytarzach pozostaje i należy go zabezpieczyć na czas prowadzenia prac.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Konrad Bobowski

Dyrektor

Wojciech Jocz