Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Dane techniczne kotła

| DANE IDENTYFIKACYJNE KOTŁA |
| --- |
| 1. | Rodzaj urządzenia | Kocioł Parowy Niskociśnieniowy |
| 2. | Wytwórca kotła | Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. |
| 3. | Rok produkcji | 2002r. |
| 4. | Numer fabryczny kotła | 83623 |
| 5. | Nazwa kotła | TPN-140 |
| 6. | Przeznaczenie | C.O. |
| 7. | Ciśnienie obliczeniowe | 0,07 Mpa |
| 8. | Czynnik roboczy | para |
| 9. | Pojemność | 0,228 m3 |
| 10. | Najwyższa temperatura robocza | 114,6 oC |

Cena wywoławcza (cena netto + VAT zw) = 1 500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Kocioł posiada aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia do 30.09.2024r.